ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

2025г.

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

Организация-разработчик: ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

Разработчик: Черепкова Юлия Александровна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| - Контроль и оценка результатов освоения программы УЧЕБНОЙ практики | 9 |

- паспорт ПРОГРАММЫ учебной практики

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

1.2. Цели и задачи практики.

Учебная практика направлена на углубление первоначального практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций.

Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).

Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку студентов.

Учебная практика проводится концентрированно после завершения междисциплинарного курса обучения (обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  118 часов; самостоятельной работы – 20 часов); в 3 семестре и базируется на комплексе знаний, полученных во время изучения междисциплинарного курса МДК 04.01 Технология наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики. Программа учебной практики разрабатывается учебным заведением.

Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет, при условии полноты и своевременности представления дневника учебно-производственных работ.

1.3. Условия организации учебной практики

1.3.1. Требования к условиям проведения учебной практики

Учебная практика реализуется на базе колледжа.

Материально-техническое обеспечение учебной практики является достаточным для достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ. Студентам обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения заданий по практике и оформлению дневника.

1.3.2 Общие требования к организации и проведения учебной практики

Учебная практика проводится после освоения программы междисциплинарного курса. Условием допуска обучающихся к учебной практике является отсутствие академической задолженности по междисциплинарному курсу МДК 04.01. Технология наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики. Практика организовывается руководителем практики, который:

- согласовывает программу практики по профессии образовательного учреждения;

-  контролирует процесс проведение практики;

- осуществляет планирование всех видов и этапов практики.

1.3.3 Информационное обеспечение организации и проведения практики

Общие нормативно-правовые документы: Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального образования 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2023 г. N 684.

1.4 Комплект планирующих документов руководителя практики от образовательного учреждения входят:

- Распоряжение по учебной части по направлению на учебную практику.

- Программа практики.

1.5. Требования к результатам освоения учебной практики

Процесс прохождения учебной практики направлен на закрепление элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки:

А) общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

Б) профессиональных компетенций:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |
| ПК 4.2. | Выполнять работы технического обслуживания, монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. |

Для успешного прохождения учебной практики УП.04 студент должен:

иметь практический опыт:

- выполнения пусконаладочных работ различных стадий приборов и систем автоматики;

- наладки контрольно-измерительных приборов, систем управления станков с программным управлением, систем управления металлообрабатывающих комплексов

уметь:

- применять необходимое оборудование и устройства при пусконаладочных работах приборов и систем автоматики;

- пользоваться технической документацией для ведения пусконаладочных работ и разрабатывать её;

- обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики; производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры;

- производить проверку работоспособности смонтированных приборов и устройств;

- разбирать схемы структур управления автоматическими линиями;

- обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики; производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры; производить проверку работоспособности смонтированных приборов и устройств; разбирать схемы структур управления автоматическими линиями;

знать:

- назначение и характеристику пусконаладочных работ;

- электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и применение (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерение уровня, измерения и контроля физико- механических параметров);

- способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов;

- технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов;

- классификацию и состав оборудования станков с программным управлением (ПУ); основные понятия автоматического управления станками;

- виды программного управления станками;

- общие принципы монтажа и эксплуатации систем программного управления станками с ПУ;

- принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке;

- состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями;

- классификацию автоматических станочных систем: основные понятия о гибких автоматизированных производств, технические характеристики промышленных роботов; виды систем управления роботами;

- состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов;

- технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов;

- необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.

2. СТРУКТУРА И содержание учебной практики

2.1. Объем учебной практики УП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).

Таблица 1.

| Вид практики | Количество часов | Форма проведения | Вид аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика по ПМ.04 | 108 | Концентрировано | Дифференцированный зачет |

2.2. Содержание учебной практики

Таблица 2

| Виды работ учебной практики |  | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Подбор и подготовка необходимого оборудования и устройств при пусконаладочных работах приборов и систем автоматики. | 6 |
| 2. | Разработка и использование технической документации для ведения пусконаладочных работ. | 6 |
| 3. | Организация безопасности труда при работе с приборами, системами автоматики. | 6 |
| 4. | Выполнение пусконаладочных работ приборов и систем автоматики первой стадии. | 6 |
| 5. | Выполнение пусконаладочных работ приборов и систем автоматики второй стадии | 6 |
| 6. | Проверка комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры КИП. | 6 |
| 7. | Освоение приемов выполнения различных измерений с КИП. | 6 |
| 8. | Выполнение монтажа и наладки КИП. | 12 |
| 9. | Проверка работоспособности смонтированных КИП | 12 |
| 10. | Выполнение монтажа и эксплуатации систем программного управления станками с ПУ. | 12 |
| 11. | Выполнение наладки систем с ПУ с применением приборов и аппаратуры контроля. | 12 |
| 12. | Проверка смонтированного оборудования ПУ. | 6 |
| 13. | Выполнение монтажа и наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов. | 6 |
| 14. | Проверка работоспособности смонтированных систем автоматического управления. | 6 |
| ИТОГО |  | 108 |

3. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики

3.1. Результаты освоения профессиональных и общих компетенций по учебной практике:

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики ПК 4.2. Выполнять работы технического обслуживания, монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. | Знания Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-измерительных приборах Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов Виды намоток трансформаторов и катушек Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек Порядок заполнения актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности Порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности Периодичность и порядок технического обслуживания контрольно-измерительных приборов средней сложности Виды, свойства и назначение различных видов припоя Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя Виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов Способы подготовки поверхности и выполнения окраски Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту контрольно-измерительных приборов средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте контрольно-измерительных приборов средней сложности | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при тестировании |
|  | Умения: Читать чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей контрольно-измерительных приборов средней сложности Печатать электрические схемы и чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов средней сложности Заполнять акты дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности Заполнять паспорта отремонтированных контрольно-измерительных приборов средней сложности Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы контрольно-измерительных приборов средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств контрольно-измерительных приборов средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить статическую балансировку измерительных механизмов контрольно-измерительных приборов средней сложности Настраивать механические уставки контрольно-измерительных приборов средней сложности Проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-измерительных приборов средней сложности Проверять целостность электрических цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить зарядку осушителей реагентами контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить проверку сопротивления измерительных цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности Ремонтировать электродвигатели контрольно-измерительных приборов средней сложности Выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить пайку различными припоями Производить подготовку поверхности приборов под окраску Выполнять окраску приборов ручным способом Выполнять защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик контрольно-измерительных приборов средней сложности | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических и лабораторных работ |
|  | Практический опыт: Изучения конструкторской и технологической документации на контрольно-измерительные приборы средней сложности Подготовки рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки контрольно-измерительных приборов средней сложности Выбора слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности Демонтажа и монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности Разборки и сборки контрольно-измерительных приборов средней сложности Дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности Оформления актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности Ремонта деталей и узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности Регулировки контрольно-измерительных приборов средней сложности Испытании контрольно-измерительных приборов средней сложности Окраски контрольно-измерительных приборов Оформления паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности Сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при сдаче экзамена |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
|  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |  |
|  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития |  |
|  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами |  |
|  | Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. |  |
|  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |  |
|  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |  |

3.2. Критерии оценки учебной практики:

Оценка «отлично» выставляется студенту при полном выполнении им требований и заданий, содержащихся в программе учебной практики, оформлении отчетной документации по итогам учебной практики в соответствии с рекомендациями и предоставлении ее в установленные сроки, уверенном применении полученных знаний, умений по профессиональным модулям полученного практического опыта.

Оценка «хорошо» выставляется студенту при полном выполнении требований и заданий, содержащихся в программе учебной практики, применении полученных знаний и умений и незначительных замечаниях в оформлении отчетной документации;

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном выполнил требования и задания программы учебной практики, имел замечания при выполнении самостоятельной работы в ходе практики и оформлении отчетной документации;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при невыполнении программы учебной практики и предоставлении отчетной документации.