ПРОГРАММа производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                                                            Стр. 

	1. Общая характеристика ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	    4

	2. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	   11

	3. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 


	13
19


1. общая характеристика ПРОГРАММЫ производственной практики
1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

1.2. Цели и задачи практики.
Производственная практика направлена на совершенствование практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности в условиях реального производства.

Производственная практика является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)


Производственная практика проводится концентрированно после завершения междисциплинарного курса обучения (обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; самостоятельной работы – 20 часов); учебной практики – 108 часов в 7 семестре и базируется на комплексе знаний, полученных во время изучения междисциплинарного курса МДК 04.01 Технология наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики, практического опыта и умений, полученных во время прохождения УП.04.
Программа производственной практики разрабатывается учебным заведением. Одной из составляющей программы практики является разработка форм и методов контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций (оценочные материалы); к работе над этим разделом привлекаются специалисты предприятий, в которых проводится производственная практика. При разработке содержания каждого раздела практики выделяется необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретным видом профессиональной деятельности.

Формой аттестации по производственной практике является дифференцированный зачет. К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, предоставившие:

1. аттестационный лист по практике с положительной оценкой руководителя от предприятия; 

2. отчет о практике в соответствии с заданием на производственную практику.

3. Характеристика.

1.3. Условия организации производственной практики 

1.3.1. Требования к условиям проведения производственной практики
Базы практики – профильные организации, оснащенные необходимым оборудованием, а также располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой. Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и профильными организациями.

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ. Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения заданий по практике и написанию отчета.

Общие требования к подбору баз производственных практик:
· оснащенность предприятия современным оборудованием, наличие прогрессивных технологий;

· близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий.

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, прежде всего, моделью его профессии, а также исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен получить определенные практические навыки выполнения конкретной работы.

1.3.2 Общие требования к организации и проведения производственной практики
Производственная практика проводится концентрированно после освоения программы МДК.4.1 и прохождения учебной практики УП.04. 

Практика организовывается руководителем практики, который:

- согласовывает программу производственной практики по специальностям образовательного учреждения;

- осуществляет планирование всех видов и этапов производственной практики с учетом требований работодателей;

- заключает договоры с организациями на проведение производственной практики;

- контролирует процесс выполнения программы производственной практики на местах их проведения.

Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей с отраслевыми организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности на основании заключения договоров.

1.3.3 Информационное обеспечение организации и проведения практики
Общие нормативно-правовые документы: Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального образования 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2023 г. N 684.
1.4 Комплект планирующих документов руководителя практики от образовательного учреждения входят:

· Распоряжение по учебной части по направлению на производственную практику.

· Программа практики.

· Аттестационный лист (Приложение 1).

· Отчет по практике.

· Характеристика.

· График посещения студентов на рабочих местах.

1.5. Требования к результатам освоения производственной практики

Процесс прохождения производственной практики направлен на закрепление элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки:

А) общих компетенций:

	Код
	Наименование общих компетенций

	ОК 01.
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

	ОК 02.
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач

	ОК 03.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность  в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

	ОК 05.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

	ОК 09.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках


Б) профессиональных компетенций:
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

	ПК 4.1.
	Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

	ПК 4.2.
	Выполнять работы технического обслуживания, монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.


Для успешного прохождения производственной практики ПП.04 студент должен:
иметь практический опыт:  

· выполнения пусконаладочных работ различных стадий приборов и систем автоматики;  

· наладки контрольно-измерительных приборов, систем управления станков с программным управлением, систем управления металлообрабатывающих комплексов 

уметь: 

· применять необходимое оборудование и устройства при пусконаладочных работах приборов и систем автоматики;  

· пользоваться технической документацией для ведения пусконаладочных работ и разрабатывать её;

· обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики; производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры;  

· производить проверку работоспособности смонтированных приборов и устройств;  

· разбирать схемы структур управления автоматическими линиями; 

· обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики; производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры; производить проверку работоспособности смонтированных приборов и устройств; разбирать схемы структур управления автоматическими линиями;

знать:

· назначение и характеристику пусконаладочных работ;  

· электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и применение (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерение уровня, измерения и контроля физико- механических параметров); 

· способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов;

· технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов;

· классификацию и состав оборудования станков с программным управлением (ПУ); основные понятия автоматического управления станками;

· виды программного управления станками;

· общие принципы монтажа и эксплуатации систем программного управления станками с ПУ; 

· принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке;  

· состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями; 

· классификацию автоматических станочных систем: основные понятия о гибких автоматизированных производств, технические характеристики промышленных роботов; виды систем управления роботами;

· состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов;

· технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов;

· необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками.

2. СТРУКТУРА И содержание производственной практики
2.1. Объем производственной практики ПП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).

Таблица 1.

	Вид практики
	Количество часов
	Форма проведения
	Вид аттестации

	Производственная  практика по ПМ.04
	144
	Концентрировано
	Дифференцированный зачет


2.2. Содержание производственной практики

Таблица 2.
	Виды работ производственной практики
	Количество часов

	
	1
	2

	1.
	Выполнение пусконаладочных работ приборов автоматики.
	18

	2.
	Выполнение пусконаладочных работ систем автоматики.
	18

	3.
	Наладка контрольно-измерительных приборов. 
	18

	4.
	Работа с технической документацией для  ведения пусконаладочных работ.
	18

	5.
	Проверка  комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры.
	18

	6.
	Проверка работоспособности смонтированных приборов и устройств.
	18

	7.
	Выполнение монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации 
	18

	8.
	Монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ.
	18

	
	ИТОГО
	144


3. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики
3.1. Результаты освоения профессиональных и общих компетенций по производственной практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля
	Критерии оценки
	Методы оценки

	ПК 4.1.

Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики
ПК 4.2.

Выполнять работы технического обслуживания, монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
	Знания

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности

Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем

Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов

Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов

Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-измерительных приборах

Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов

Виды намоток трансформаторов и катушек

Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек

Порядок заполнения актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности

Порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности

Периодичность и порядок технического обслуживания контрольно-измерительных приборов средней сложности

Виды, свойства и назначение различных видов припоя

Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя

Виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов

Способы подготовки поверхности и выполнения окраски

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту контрольно-измерительных приборов средней сложности

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте контрольно-измерительных приборов средней сложности
	Экспертная оценка результатов деятельности студентов при тестировании



	
	Умения: 
Читать чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности

Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей контрольно-измерительных приборов средней сложности

Печатать электрические схемы и чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов средней сложности

Заполнять акты дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности

Заполнять паспорта отремонтированных контрольно-измерительных приборов средней сложности

Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы контрольно-измерительных приборов средней сложности

Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов контрольно-измерительных приборов средней сложности

Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств контрольно-измерительных приборов средней сложности

Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач контрольно-измерительных приборов средней сложности

Производить статическую балансировку измерительных механизмов контрольно-измерительных приборов средней сложности

Настраивать механические уставки контрольно-измерительных приборов средней сложности

Проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-измерительных приборов средней сложности

Проверять целостность электрических цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности

Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов контрольно-измерительных приборов средней сложности

Производить зарядку осушителей реагентами контрольно-измерительных приборов средней сложности

Производить проверку сопротивления измерительных цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности

Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности

Ремонтировать электродвигатели контрольно-измерительных приборов средней сложности

Выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности

Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности

Производить пайку различными припоями

Производить подготовку поверхности приборов под окраску

Выполнять окраску приборов ручным способом

Выполнять защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов

Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик контрольно-измерительных приборов средней сложности
	Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических и лабораторных работ

	
	Практический опыт:

Изучения конструкторской и технологической документации на контрольно-измерительные приборы средней сложности

Подготовки рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки контрольно-измерительных приборов средней сложности

Выбора слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности

Демонтажа и монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности

Разборки и сборки контрольно-измерительных приборов средней сложности

Дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности

Оформления актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности

Ремонта деталей и узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности

Регулировки контрольно-измерительных приборов средней сложности

Испытании контрольно-измерительных приборов средней сложности

Окраски контрольно-измерительных приборов

Оформления паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности

Сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности
	Экспертная оценка результатов деятельности студентов при сдаче экзамена

	ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
	Умения:

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

составить план действия; определить необходимые ресурсы;

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план;

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
	

	
	Знания:

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах;

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	

	ОК 02.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Умения:

определять задачи поиска информации;

определять необходимые источники информации;

планировать процесс поиска;

структурировать получаемую информацию;

выделять наиболее значимое в перечне информации;

оценивать практическую значимость результатов поиска;

оформлять результаты поиска
	

	
	Знания:

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;

приемы структурирования информации;

формат оформления результатов поиска информации
	

	ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность  в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
	Умения: 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;

выстраивать траектории профессионального и личностного развития
	

	
	Знания: 

содержание актуальной нормативно-правовой документации;

современная научная и профессиональная терминология;

возможные траектории профессионального развития и самообразования
	

	ОК 04.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Умения: 

организовывать работу коллектива и команды;

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
	

	
	Знания:

психология коллектива;

психология личности;

основы проектной деятельности
	

	ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	Умения: 

излагать свои мысли на государственном языке;

оформлять документы.
	

	
	Знания:

особенности социального и культурного контекста;

правила оформления документов.
	

	ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Умения: 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;

использовать современное программное обеспечение
	

	
	Знания:

современные средства и устройства информатизации;

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности.
	


3.2. Критерии оценки производственной практики:

Оценка «отлично» выставляется студенту при полном выполнении им требований и заданий, содержащихся в программе производственной практики, оформлении отчетной документации по итогам производственной практики в соответствии с рекомендациями и предоставлении ее в установленные сроки, уверенном применении полученных знаний, умений по профессиональным модулям полученного практического опыта.

Оценка «хорошо» выставляется студенту при полном выполнении требований и заданий, содержащихся в программе производственной практики, применении полученных знаний и умений и незначительных замечаниях в оформлении отчетной документации;

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном выполнил требования и задания программы производственной практики, имел замечания при выполнении самостоятельной работы в ходе практики и оформлении отчетной документации;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при невыполнении программы производственной практики и предоставлении отчетной документации.

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО __________________________________________________________________________
Студент ____________ курса                    

Группа __________
Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

Наименование предприятия ________________________________________

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

	№
	Общие и профессиональные компетенции
	Отметка о выполнение

	1.
	ПК 4.1. Выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики.
	Освоено 

	2.
	ПК 4.2. Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик.
	Освоено

	3.
	ПК 4.3 Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности.
	Освоено

	4.
	ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Сформировано 

	5.
	ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	Сформировано

	6.
	ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Сформировано

	7.
	ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Сформировано 

	8.
	ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	Сформировано 

	9.
	ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	Сформировано

	10.
	ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	Сформировано

	11.
	ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	Сформировано

	12.
	ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	Сформировано


Характеристика деятельности обучающегося во время производственной практики ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка за практику ______________________
Руководитель практики от предприятия _______________________
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Подпись_____________________
Приложение 2

ГБУ Калининградской области ПОО

 «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

ОТЧЕТ

по практике  с «___»_____–  «___»_____20__ года

по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»

Выполнил студент группы _________

Ф.И.О.____________________________

 ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Руководитель: ________________________________________________________________

Дата сдачи «_____»_______________20__ г.

Оценка ____________________________

	№ п/п
	Наименование раздела, темы
	Содержание проделанной работ

	Вводное занятие. Инструктаж о прохождении производственно практики:
	Ознакомление с программой производственной практики и формами отчетности.
	

	
	Выполнение пусконаладочных работ приборов автоматики.
	

	
	Выполнение пусконаладочных работ систем автоматики.
	

	
	Наладка контрольно-измерительных приборов. 
	

	
	Работа с технической документацией для ведения пусконаладочных работ.
	

	
	Проверка комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры.
	

	
	Проверка работоспособности смонтированных приборов и устройств.
	

	
	Выполнение монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации 
	

	
	Монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ.
	


13

